珠江水产研究所仪器设备邀标采购招标文件

一、采购标的物：     高速台式冷冻离心机         （详见清单）

二、报价截止期限：2016年 12 月 7日至2016年12 月12日

三、供应商资质（提供盖公章复印件）

1.营业执照副本复印件；

2.组织机构代码证复印件；

3.税务登记证复印件；

4.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件；

6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；

7.投标产品（制造商或生产厂家或总代理商）的有效授权证明书或总代理证书或经销商代理证书（加盖投标人公章），若属于总代理商授权的，必须同时提供生产厂家或制造商向总代理商出具的有效授权证明文件。（适用于供应商非生产厂家或制造商的）。

四、招标清单：

| 序号 | 设备名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 金额 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速台式冷冻离心机 | 3K-15 | 台 | 1 | 60,000 |  |
| 技术性能 及参数要求 | 1. 主要技术指标 （1）转速范围：100至15,300 rpm，精度达±1 rpm; （2）最大容量(ml)：角转子6 x 85 /水平转子4×200ml （3）可配24x1.5/2.2mL水平转子 （4）最大离心力：23,031g （5）环境温度23℃以下时，最高转速下，最低温度可达5℃；13,000rpm转速下，可达0℃左右。 （6）时间控制范围：0-9h59 min / 连续运转 / 短时加速 （7）噪音(dBA)：< 66dBA （最大转速时） （8）精确调节及显示转速，转速范围100～15,300 rpm.，即使在最高转速下运行也极为平稳2.6可预设20个加/减速曲线。 （9）免维护无碳刷变频电机;磁性转头识别，防止转头过速。 （10）符合国际安全标准IEC1010及ISO9001质量认证 2. 基本配置 （1）主机 1个 （2） 24×1.5/2.2ml角转子 1个 最高转速15300rpm,最大相对离心力 21460 xg （3）6 x 100 ml 角转子 1个 最大转速8000rpm，最大相对离心力7,012 x g |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

仪器设备是否配备：产品合格证、产品检验证、保修书、使用说明、出厂条形码、随机工具、赠送配件等？如有的，请详细标明：

。

五、选择付款方式（在括号内自选并以√表示）：

供应商将货物送到使用现场并安装调试，经双方验收合格后：

1、验收合格后，供应商要求采购人一次性付清合同总货款（√ ）。

2、验收合格后采购人支付合同货款95%款额给供应商，采购人使用产品三个月后，产品运转正常后5天内再付完剩余的尾款（   ）。

3、验收合格后，采购人使用产品三个月后，产品运转正常，要求采购人一次性付完合同总货款（   ）。

六、产品质量及保修期：（在括号内自选并以√表示）

产品质量按国家产品质量认证、产品质量检验合格标准执行（为整机全新产品），供应商货到现场并安装验收合格之日起（不可抗力和人为因素除外）。

1、质量保修期一年（√）；2、质量保修期二年（  ）；3、质量保修期五年或终身保修（  ）。

七、报价费用包括：整机全新设备、易损配件、随机工具、包装费、运输费、卸车费、就位安装费、调试费、保险费、不可预见费、保修费、税费、因市场价格发生变动的风险费、产品技术参数偏离或调试达不到合格验收标准时，需要重新更换货物的风险费用、培训费。

八、供货时间：（在□内自选并以√表示）双方签订合同当日开始计算7天内□；10天内■；15天内□；1个月内□；1个月以上至      个月内□

九、违约责任：（在□内自选并以√表示）其中一方有违约情形时，在执行合同处罚条款时，按合同总价款的1‰■；2‰□；3‰□；1%□；2%□；3%□向损失方给予赔偿。

十、其他承诺：

（1）

（2）

（3）

（4）

十一|、其他

1.报价单位在竞价单中选择或增加的承诺内容，将作为双方签订合同约定的重要依据，双方则严格执行合同约定的条款。

2.报价单内容为合同主要条款内容，采购单位相关部门组成的采购小组收到报价文件后7个工作日内，在完全满足供应商资质要求、规格要求、技

术性能及参数要求的前提下，以报价最低价选择中标单位；对未中标单位不作解析。

3.完成评标后三天内向中标人发出中标通知书。

4. 递交报价文件地址：广州市荔湾区芳村西塱兴渔路1号珠江水产研究所综合楼217室

二0一六年十二月七日